采购需求

### 一、采购需求

- 建设背景

近年来，国家多次发布智慧校园建设相关政策，《国家教育事业发展“十三五”规划》和《教育信息化2.0行动计划》等政策推进教育同大数据、人工智能等技术相融合，《关于推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见》和《智慧校园总体框架》为智慧校园建设设立了高标准、新规范。

2023年7月温州理工学院建立智慧校园时空资源系统，智慧校园作为一种新型的教育模式，它利用先进的信息技术和设备，实现了教育过程的数字化、网络化和智能化，极大地提高了教学效果和学习体验。

今年为落实国家加快推进教育现代化实施方案、教育信息化“十四五”规划的要求和教育部推进教育新型基础设施建设构建高质量教育支撑体系的指导意见以及满足高等学校数字校园建设规范的要求，根据《温州理工学院信息化建设“十四五”发展规划（2021—2025年）》的总体指引，温州理工学院建设数字孪生校园应急安全管理平台，构建可视化智慧校园，有效整合教育各方面资源，提高校园信息化水平、管理水平和资源利用效率，减少校园在发展建设中所投入的人力物力，避免资源浪费，为建设特色鲜明的高水平理工类应用型大学贡献“数智”力量。

- 建设目标

智慧校园数字孪生系统旨在为实体校园运行提供全场景式、沉浸式、交互式展现，挖掘学校全域大数据资产价值，能消除系统割裂，打破信息孤岛。

系统重点围绕数字孪生底座、校园资产管理、校园安全管理三大模块进行建设，涉及校园环境可视化、能耗分析管理、防台抗台监测等三个核心业务场景，将有效提升校园安全水平和校园治理成效，赋能智慧校园更安全、高效、舒适。

- 建设内容

本项目工作内容主要包括数字孪生底座建设、数字孪生应用平台建设两大内容。

- 3.1数字孪生底座建设

本次数字孪生底座打造数字孪生校园场景应用的基底，主要有校园孪生模型建设、基础数据对接以及校园孪生模型数据挂接等内容。

- 3.1.1校园孪生模型建设

针对理工学院校园20.06万平方米建筑面积未建模区域开展三维模型数据建设（已排除已创建/在创建BIM模型），该区域模型精度达到CIM3级标准模型；重点对图文信息楼及行政楼单体建筑，模型精度达到CIM4级精细化建模，结合系统平台对该建筑进行分层分户，辅助场景分析和建筑资产信息管理。不同等级模型要求详见下表；通过实景倾斜模型还原地形、水系、绿化及道路场景。投标方需对招标方提供的模型数据进行清洗和上系统处理。

创建图文信息楼及行政楼重要资产房间的精细化模型，如数据中心机房、档案室，包含房间内档案柜、机柜、空调的家具设备等。

|  | CIM3（标准模型） | CIM4精细模型 |
| --- | --- | --- |
| 模型内容 | 创建建筑物外立面轮廓，即建筑外立面屋顶、墙面、门窗、阳台、露台的基本形态；对边长≥0.5m的外立面凹凸结构（如装饰线条、台阶等）进行建模。 | 创建建筑外立面屋顶、墙面、门窗、阳台、露台的基本形态；对外立面边长≥0.2m凹凸结构（如装饰线条、幕墙分格、台阶等）进行建模；对室内空间应分层分户建模，精确划分功能房间；对重要资产房间（如机房、档案室）创建档案柜、机柜和空调家具等. |

- 3.1.2基础数据对接

在校园资源数据库的基础上，需实现对接温州理工学院数据治理与交换平台、温州天气网、温州台风网等系统获取校内师生、能耗、门禁、资产、气象等信息，打造数字孪生虚拟校园，项目涉及到的数据资源将根据学校要求提供学校数据平台数据字典与数据归集。

- 3.2数字孪生应用平台建设

本次数字孪生应用平台主要包含数字孪生校园基础应用、数字孪生校园数据分析和校园智能防台场景三大应用场景。

- 3.2.1数字孪生校园基础应用建设

基于GIS+BIM的能力构建满足校园主要空间占位、功能分区需求的三维实景模型，仿真模拟校园内建筑和场地现状，为平台可视化展示和数据挂接提供模型基础。

- 3.2.1.1孪生可视化

数字孪生底座平台利用GIS三维引擎能力提供丰富实用的数据处理与分析功能，支持查询真实地物的属性信息，支持模型拾取、场景漫游等操作；基于数字模拟仿真引擎，可以通过集成专业模型，构建智能模型和可视化模型，挂载校园内物联感知设备，为防台安全一张图提供各种业务场景构建及分析功能。

- 3.2.1.2地图工具

地图中提供相应的工具箱可对地图进行不同的操作，实现二三维场景切换、天气切换、时间切换等功能，辅助用户更好的体验数字孪生校园。

- 3.2.2数字孪生校园数据分析

在资源节约与可持续发展理念深入人心的当下，高校作为人才培养与科研创新的重要基地，其水电能耗管理水平的提升至关重要。实现对高校水电能耗的诊断、预警和分析，达成节能减排目标，践行绿色发展理念。

- 3.2.2.1楼宇能耗分析

根据学校数据中心提供的能耗资源数据，平台可直观地显示出重点楼宇场所各能耗使用情况，有利于尽可能地控制能源使用量，做到节约能源。支持对多种要素进行多维可视分析；根据数据情况支持能耗趋势分析、能耗指标综合考评，帮助管理者实时了解校园能耗状况，为资源合理调配提供可靠的数据依据。

- 3.2.3校园智能防台场景

对接温州气象网、水利局获取气象、雨情信息，结合雨情和台风情况在平台中进行可视化展示；利用钉消息、钉电话等多种方式及时联系相关负责人，及时地实现信息上报，掌握应急情况。

- 3.2.3.1智能预警

对接气象网的台风预警等级数据以及钉钉移动端应用上报数据，通过专题地图、台风地图对台风情况做好及时预警。在地图中用蓝黄橙红四色展示台风的预警级别，最高级别的台风通过亮红灯的方式在地图进行预警，并通过叠加校内的隐患点专题数据提升校园应急能力。

- 3.2.3.1.1台风预警

通过对接气象网的台风预警等级数据，在地图中显示对应台风等级、台风级别、距离温州公里数、中心风力、中心气压、移动速度等数据。在系统中用蓝黄橙红四色展示台风的预警级别，最高级别的台风通过亮红灯的方式在地图进行预警，提醒用户及时进行防范。

- 3.2.3.1.2专题地图

平台获取台风预警后，在地图中叠加校园内的隐患点、在线巡查人员等专题数据，点击专题点可在地图中叠加专题图层信息。

- 3.2.3.1.3台风地图

平台提供台风地图，地图中设置48、24小时警戒线，可查看台风与温州的实际距离，以及实现一图展示台风期间降水、风力、温度等情况，辅助工作人员及时了解台风动向，进一步做好台风的预警情况。

- 3.2.3.1.4重点场所巡防

针对重点场所，如档案室、图书馆等区域进行巡查，通过钉钉移动端应用用户可上报重点场所的隐患信息、处置结果等内容。通过移动端及时将重点场所隐患信息同步至大屏，做好及时防护措施。

3.2.3.2智能指挥调度

平台整合钉钉及相应的网关等功能形成融合通信网，根据台风的实际情况，用户可通过平台发送钉钉短信通知和钉电话提醒，针对发生应急事件的地点进行精准通知，实现高效的上传下达，快速通知全校师生疏散。

- 3.2.3.3台风场景演练

用户可通过地图中的场景演练模拟台风预警。用户在弹框中可任意输入台风预警等级，根据输入的预警等级，平台通过钉消息通知相关负责人。在地图着重中展示隐患点、在线人员数量等信息，同时模拟台风天气在地图中进行展示。加强防台演练，进一步提高校园安全防范意识。

- 3.3与相关系统对接

需实现与对接统一身份认证与单点登录、数据中台、统一消息中心、学校钉钉移动端等系统对接，实现数据互联互通。

- 3.4 其他要求

- 性能要求：优化平台资源配置，节点整体能力可支持峰值并发用户数为500，访问服务等待时间不超过1秒，互操作和信息加载服务等待时间不能超过5秒。

（2）国产化要求：系统开发需符合国产化等规范设计要求。

3.5系统部署硬件资源

根据本项目的建设需求，温州理工学院提供运行环境资源，供应商需列出系统所需资源清单。平台要求支持信创建设，支持国产服务器、数据库、中间件进行部署。

3.6等级保护要求

需依据国家标准《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护安全设计技术要求》（GB/T 25070-2019）、《信息安全技术网络安全等级保护测评要求》（GB/T 28448-2019）等规定，开展系统安全等级保护工作，本项目需要达到信息安全等级保护二级要求，以实现平台可靠、安全的运行。

3.7项目服务要求

验收在采购人和供应商双方参加下进行，按照采购人的建设要求，整理提供项目完备的文档资料，要求有关专家组成专家组进行验收。通过验收后，正式投入运行。

- 3.7.1项目实施要求

- （1）供应商应编制详细的实施方案，并提交采购人认可。

- （2）实施过程应严格执行相关的规范，并保证安全。

- （3）质量管理要求

供应商应承诺按ISO9001质量管理体系规范要求，针对本项目实施过程及交付结果进行质量规划、管理、控制，实施过程应严格执行相关的规范，并保证安全。

- （4）风险管理要求

供应商应充分认识到项目风险管理的重要性，在投标文件中必须识别分析项目中的各类风险因素。

- 3.7.2系统测试要求

（1）要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写的，遍及系统全部功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。

（2）系统的测试标准根据合同内容、系统业务需求文本、系统需求规格说明书等内容协商制定。

（3）对软件的测试应贯穿于系统开发的始终，每个阶段（单元测试、集成测试、系统测试和压力测试等）都要提供详细完整的测试计划、测试报告。

（4）本项目需完成第三方软件功能测试。要求具有完整的系统测试计划，包括根据用户需求编写的，遍及系统全部功能、性能的测试用例，合理的测试方案和测试方法。

- 3.7.3系统验收

系统在达到了全部规定要求，正式成功稳定试运行3个月以上，供应商在提交全部相关文档、报告等交付物的前提下，可以向采购人提出系统验收的申请。用户组织验收小组按照验收标准进行验收。验收应在采购人和供应商双方参加下进行，按照相关技术需求及采购人的建设要求，整理提供项目完备的文档资料，邀请有关专家现场测试和验收。系统验收合格后，正式投入运行，并进入质量保证期。

- 3.7.4质量维护期

▲（1）项目建设终验合格后，提供3年免费软件免费升级优化服务及现场免费技术支持与维护服务。免费维护期间，供应商对采购人提出的在合同范围内具体需求进行调研、调整和完善，并提供免费升级、维护、质保等服务。

（2） 在系统开始实施和免修期间，包括以下服务内容：

▲系统运行过程中发现的技术缺陷必须第一时间修改；提供7×24小时响应服务；半小时内做出明确响应和安排，4小时内做出故障诊断报告。如需现场服务的，具有解决故障能力的工程师应在2小时内到达现场。

▲8.采购清单内产品在学校服务器部署后，出现安全漏洞应在3*24小时内响应并免费修复。

▲系统平台维保期内，投标人免费无条件向第三方应用系统提供数据对接服务

3.7.5文档要求

按本项目要求，供应商应无条件配合提供所有相关项目文档：系统的体系架构及描述；提供的其它技术手册，包括：《测试报告》、《试运行报告》、《操作手册》、《系统功能说明书》等。

3.7.6 培训要求

系统试运行前为系统使用人员提供现场培训，培训次数不少于1次，培训前需提供用户操作手册等培训资料；

培训方式为现场培训，通过现场操作对实际使用人员培训，使他们对产品的设计理念有充分的认识，做到思想上统一，并熟练掌握操作。

3.7.7保密要求

（1）在项目开发过程和系统运行过程中，供应商对所获得的、有关采购人或属于采购人的秘密信息，未经采购人同意，不得泄露给任何第三方。

（2）任何一方为本项目需要，向任何人透露有关资料或信息且认为是其秘密信息，应事先予以注明。

（3）上述秘密信息，供应商只能将该信息用于服务于本项目，而且只能由相应的工程技术人员使用。

（4）供应商应遵循采购人各项安全保密制度和规章，所有信息数据在迁移、处理等过程中严禁私自复制、传输，完成建设任务后，档案信息数据必须物理清除。

建设周期

合同签订后4个月内，完成系统建设和定制开发，开始进入项目试运行；项目试运行不少于三个月，方可进行项目终验，终验后系统代码移交业主方。

| 序号 | 模块 | 功能 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 校园模型建设 | 本次模型数据建设范围为学校校园面积20.06万平方米场地和建筑 。实景倾斜三维搭建包括场地地形、水系、绿化、道路和地上建筑在内的标准手工模型。 | 1项 |
| 2 | 基础数据对接 | 校园中台数据对接包括学校实体信息、校内师生、能耗、门禁、资产等数据对接。 | 1项 |
| 3 |  | 气象信息对接包括气象局，获取温度、相对湿度等数据对接。 | 1项 |
| 4 | 数字孪生校园基础应用建设 | 孪生可视化：数字孪生底座平台利用GIS三维引擎能力提供丰富实用的数据处理与分析功能；基于数字模拟仿真引擎，构建智能模型和可视化模型，为防台安全一张图提供各种业务场景构建及分析功能；提供相应的工具箱可对地图进行不同的操作。 | 1项 |
| 5 | 数字孪生校园数据分析 | 楼宇能耗分析：通过对能源消耗量的监测，平台可直观地显示出重点场所设备的耗能量和用电情况；支持对能源调度、设备运行、环境监测等要素进行多维可视分析；支持能耗趋势分析、能耗指标综合考评。 | 1项 |
| 6 | 校园智能防台场景 | 智能预警：对接气象网的台风预警等级以及钉钉移动端应用上报的隐患数据，通过专题地图、台风地图对台风情况做好及时预警。在地图中用蓝黄橙红四色展示台风的预警级别，最高级别的台风通过亮红灯的方式在地图进行预警。 | 1项 |
| 7 |  | 智能指挥调度：平台整合钉钉及相应的网关等功能形成融合通信网，根据台风的实际情况，用户可通过平台调起广播和线上会议，针对发生应急事件的地点进行精准通知。 | 1项 |
| 8 |  | 台风场景演练：任意输入台风预警等级，根据输入的预警等级，平台会自动调取相应的预案并通过钉消息通知相关负责人。在地图中一图展示校园的隐患点、教学楼宇、图书馆、档案馆及寝室内的人员数量，同时模拟台风天气在地图中进行展示。 | 1项 |